강릉단오제전수교육관 공연장 조명장비 리스트

품 명	모 델 명	제 조 사	수 량	제 원	설치 년도	비 고
Fresnel	F101	ADB	26	1200[W]	2014.10	무대
EllipsoidalLight	SOURCE FOUR ZOOM	ETC	10	750[W], 25°~ 50°	2014.10	무대하수
	SOURCE FOUR ZOOM	ETC	5	750[W], 15°~ 30°	2016.12	실링
Par Light	par64	국산	12	CP60 1000[W]	2003.	프론트 및 무대하수
Dimmer	i96	COLOR TRAN	2	2 in 1 (5kW)	2003.	공연장2층 투광실
Control Console	MQ60	CHAMSYS	1	-	2017.11	2층 조종실
LED MOVING	GLW-190Z	GOLDENSEA TERBLY	2	19×15W(285W)	2017.11	무대
LED MOVING	CM-300ZR	ACME	14	19×15W(285W)	2018.12	무대
Stand			4		2003.	조명창고
ADB F101 램프	CP/90 할로겐	OSRAM		1200[W] / 230[V]		조명창고
SOURCE FOUR ZOOM 램프	HPL 할로겐	OSRAM		750[W] / 230[V]		조명창고
Par 램프	CP60	OSRAM		1000[W]		조명창고
	CP62	OSRAM		1000[W]		조명창고